KOSZTORYS OFERTOWY

- Prace podstawowe rozliczane cenami jednostkowymi w okresie jednego roku

| Poz. | Zakres robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – w zakresie czyszczenia sieci |
| 1 | Ręczne czyszczenie wpustów deszczowych – opróżnianie koszy. Wyszczególnienie robót 1. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót. 2. Otwarcie studzienki i przewietrzenie. 3. Oczyszczenie, wyrwanie chwastów wyrastających z wpustu i wokół wpustu. 4. Opróżnienie kosza z osadów, nieczystości i załadowanie na samochód. 5. Zamknięcie studzienki i zdemontowanie barier zabezpieczających. 6. Uporządkowanie terenu. 7. Odwiezienie osadów, nieczystości na zwałkę wraz z opłatą za składowanie. | szt. | 40 |  |  |
| 2 | Ręczne czyszczenie studzienek wpustów deszczowych. Wyszczególnienie robót 1. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót. 2. Otwarcie studzienki i przewietrzenie. 3. Oczyszczenie studzienki z osadu, wyrwanie chwastów wyrastających z wpustu i wokół wpustu. 4. Wydobycie osadów, gruzu na powierzchnię i odłożenie na poboczu. 5. Zamknięcie studzienki i zdemontowanie barier zabezpieczających. 6. Załadowanie osadów, gruzu, na samochód . 7. Uporządkowanie terenu. 8. Odwiezienie osadów, gruzu na zwałkę wraz z opłatą za składowanie. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Mechaniczne czyszczenie studzienek wpustów deszczowych. Wyszczególnienie robót 1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia 2. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót 3. Otwarcie studzienki i przewietrzenie 5. Czyszczenie studzienki agregatem ciśnieniowym. 6. Wydobycie osadów agregatem próżniowym. 7. Odsączenie wody z osadu. 8. Zamknięcie studzienki i zdjęcie barier zabezpieczających. 9. Uporządkowanie terenu. 10. Odwiezienie osadów na zwałkę wraz z opłatą za składowanie, utylizacja odpadów zgodnie z ustwa o odpadach. | szt. | 10 |  |  |
| 4 | Mechaniczne czyszczenie studzienek wpustów deszczowych wraz z przykanalikami Wyszczególnienie robót 1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia 2. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót 3. Otwarcie studni i przewietrzenie, oczyszczenie wpustu z osadu, wyrwanie chwastów wyrastających z wpustu i wokół wpustu. 4. Wyczyszczenie studzienki, udrożnienie przykanalika, czyszczenie agregatem ciśnieniowym. 5. Wydobycie osadów agregatem próżniowym. 6. Odsączenie wody z osadu. 7. Zamknięcie studni i zdemontowanie barier zabezpieczających. 8. Uporządkowanie terenu. 9. Odwiezienie osadów na zwałkę wraz z opłatą za składowanie, utylizacja odpadów zgodnie z ustwa o odpadach. | szt. | 800 |  |  |
| 5 | Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1000 - 1200 mm Wyszczególnienie robót jak w poz. 2 | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1400 mm Wyszczególnienie robót jak w poz. 2 | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1600 mm Wyszczególnienie robót jak w poz. 2 | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1000-1200mm Wyszczególnienie robót jak w poz.1 | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1200 - 1400 mm Wyszczególnienie robót jak w poz.1 | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1600 mm Wyszczególnienie robót jak w poz.1 | szt. | 1 |  |  |
| 11 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy do 200 mm, Wyszczególnienie robót 1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia. 2. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót. 3. Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału. 4. Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy. 5. Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym. 6. Wydobycie osadów agregatem próżniowym. 7. Odsączenie wody z osadu. 8. Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier zabezpieczających. 7. Uporządkowanie terenu. 9. Odwiezienie osadów na zwałkę wraz z opłatą za składowanie, utylizacja odpadów zgodnie z ustwa o odpadach. 10. Wykonanie inspekcji telewizyjnej. 11. Wykonanie opisu stanu technicznego kanału wraz z kwalifikacją odcinków do remontu, renowacji. | m | 230 |  |  |
| 12 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 250 mm, Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 170 |  |  |
| 13 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 300 mm, Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 10 |  |  |
| 14 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 350 mm, Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 10 |  |  |
| 15 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 400 mm, wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 10 |  |  |
| 16 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 400 mm, wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 10 |  |  |
| 17 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 400 mm, wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 100 |  |  |
| 18 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 500 mm, wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 10 |  |  |
| 19 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 500 mm, wypełnionych osadem do 1/2 wys. kanału Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 10 |  |  |
| 20 | Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej z systemem odzysku wody o średnicy 500 mm, wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału Wyszczególnienie robót jak w poz. 10 | m | 10 |  |  |
| 21 | Pompowanie wód deszczowych z zalanych ulic w czasie deszczy nawalnych i pogotowia powodziowego Wyszczególnienie robót 1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia. 2. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót. 3. Wypopmowanie wody 4. Uporządkowanie terenu. 5. Odwiezienie osadów na zwałkę wraz z opłatą za składowanie, utylizacja odpadów zgodnie z ustawa o odpadach. | godz. | 5 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT....…….% |  |
| Razem brutto |  |
| Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – w zakresie przeglądów |
| 22 | Przegląd odcinków kanalizacji deszczowej metodą zadymiania wraz ze sprawozdaniem Wyszczególnienie robót 1. Ustawienie barier ochronnych 2. Otwarcie studni i przewietrzenie 3. Wtłoczenie mgły (dymu) do kanału wytwarzanej przez specjalne urządzenie 4. Zamknięcie studni i zdemontowanie barier ochronnych. 5. Uporządkowanie terenu. 6. Sprawozdanie | godz. | 1 |  |  |
| 23 | Inspekcja telewizyjna kanałów wraz ze sprawozdaniem Wyszczególnienie robót 1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochód do inspekcji kanału 2. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót. 3. Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału. 4. Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy. 5. Wykonanie inspekcji telewizyjnej. 6. Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier zabezpieczających. 7. Uporządkowanie terenu. 8. Wykonanie opisu stanu technicznego kanału wraz z kwalifikacją odcinków do remontu, renowacji. | m | 50 |  |  |
| 24 | Frezowanie rur, kanału Wyszczególnienie robót: wycinanie korzeni, usuwanie wystających trójników, frezowanie stwardniałych osadów, otwieranie trójników lub zamykanie, wycinanie prętów stalowych i innych przeszkód w kanale 1. Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia. 2. Ustawienie barier ochronnych, oznakowanie miejsca robót. 3. Zdjęcie włazu na studni i frezowanie w kanale 4. Uporządkowanie terenu. 5. Odwiezienie osadów na zwałkę wraz z opłatą za składowanie, utylizacja odpadów zgodnie z ustwa o odpadach. | godz. | 1 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT ………% |  |
| Razem brutto |  |

II. Wartość kosztorysowa robót ogółem w 2021 roku -  ……………………… zł brutto

Kwota  NETTO ………………………………….zł

VAT – …….. % = ………………………………. zł

VAT – ………% = ………………………………. zł

BRUTTO – ……………………………………… zł.